###### Ref. Allianz: 91871515

###### Ref. SDR SAS: 00021/2020AB

###### Bogotá, 07 de junio de 2021

Señores:

## Allianz Seguros

Bogotá. -

Atn.:	Sr. Andrés Acelas

Ref.:	Incendio en edificación

Ocurrido: 15 de junio de 2020

Póliza: 022091721/0

Estimado Sr. Acelas:

En relación al siniestro en referencia y dando respuesta a la comunicación del asegurado de fecha 28 de mayo de 2021, citamos lo siguiente:

- Obras preliminares y demoliciones:

1.2. Demolición y muros

Con respecto a esta partida, el asegurado reclama la demolición de 278 m2 de muros, por nuestra parte sólo se reconocen 174 m2 de muros divisorios y perimetrales del segundo nivel, correspondientes al área donde se encontraba el entre piso de madera. La afectación de los demás muros, incluyendo los del primer nivel, no es atribuible al incendio, tal como se puede evidenciar en las fotografías suministradas por el asegurado en su comunicación. Se evidencia en las fotografías daños a los muros por su exposición durante varios meses (desde 15/06/2020 a la fecha) al agua y al sol. Recordemos que al asegurado en fecha 18/12/2021 se le envío comunicación con las recomendaciones a considerar para resguardar, minimizar y evitar mayores daños a la edificación. De igual forma es importante considerar que la póliza en sus condiciones generales cita lo siguiente:

CONDICIÓN DÉCIMO SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE

SINIESTRO

1. Cuando ocurra un siniestro que afecte los bienes asegurados por la presente el asegurado se obliga emplear todos los medios de que disponga para evitar su propagación o extensión y salvar y conservar las cosas aseguradas.

En cuyo caso, los daños no atribuibles al incendio, que ahora presentan los muros, no se considera su pérdida dentro del ajuste que corresponde al siniestro aquí tratado.

1.6. Demolición viga en concreto

Según se evidencia en las fotografías suministradas por el asegurado, para demoler los muros del segundo nivel no es necesario demoler las vigas entre el primer y segundo nivel del predio (ver lo señalado con la flecha amarilla en la fotografía). Con respecto a la parte superior de los muros del segundo nivel, los mismos no tienen vigas (ver lo señalado con la flecha roja en la fotografía).

2. Estructuras:

3.5. Placa entre piso tipo metaldeck (Corpaloza):

Se reconoce suministro e Instalación de estructura metálica para placa de entre piso en superboard, incluye diseño y el piso de madera (140 m2 área de madera) a precios del mercado. Los 151 m2 indicados por el asegurado no se corresponden con las áreas medidas por nosotros según plano suministrado por el asegurado. El material que estamos reconociendo (superboard) aporta soluciones técnicas y constructivas para aplicaciones resistentes al impacto y a la humedad. Es un material utilizado en terrazas en zonas húmedas, por lo que no tendría inconveniente para ser utilizado en la placa de entre piso.

3. Mampostería:

4.1. Muros en ladrillo:

Se reconoce: A) Suministro y construcción de muro en mampostería simple bloque de concreto (de acuerdo a la mampostería existente segundo nivel). Correspondiente a muros divisorios donde se encuentra la placa de entrepiso en madera que se debe reponer. B) Suministro y construcción de muros perimetrales en mampostería simple bloque de concreto, del segundo nivel, en las áreas donde había piso de madera. Se reconoce, aunque no se verificó la demolición y retiro de escombros del piso de madera. Área reconocida: 174 m2 y reconocemos el precio unitario del asegurado.

Desconocemos a que corresponden los 104 m2 adicionales que reclama el asegurado, ya que, por el incendio, no hay daños a muros que requieran demolición y su reconstrucción. Los daños que se evidencian en las fotografías suministradas por el asegurado como lo hemos señalado antes, son atribuibles a los efectos de haber estado la edificación a la intemperie. Nuevamente recordemos lo que señala la póliza en las condiciones generales, en cuanto a las obligaciones del asegurado en caso de siniestro.

4.3. Viguetas de amarre superior en muros nuevos 2do piso

Como se mencionó en el punto 1.6 y se evidencia en las fotografías, respecto a los 170 ml que reclama el asegurado adicionalmente, no se reconocen porque no es necesario demoler las vigas entre el primer y segundo nivel y en la parte superior de los muros no existen vigas.

4. Instalaciones eléctricas:

6.1. En el monto reconocido se incluye suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, incluye cableado desnudo diferentes calibres, varillas, soldaduras, accesorios y todo lo necesario para la acometida eléctrica. El monto de COP. 8.000.000,00 reclamado ahora por el asegurado es superior a lo ofertado en el mercado en cuanto a cantidades y precio unitario. Por lo tanto, mantenemos el monto reconocido inicialmente.

5. Acabados de muros:

7.1. Pañete liso sobre muros internos:

Se reconoce el precio unitario del asegurado y no se considera el pañete del primer nivel. Reconocemos lo correspondiente al segundo nivel (261 m2, incluyendo muros, columnetas y vigas) que es lo afectado por el incendio. Las cantidades y precios reclamados adicionalmente por el asegurado, no corresponden con los daños ocasionados por el incendio. Las afectaciones que se evidencias en las fotografías entregadas por el asegurado, son atribuibles por haber estado la edificación a la intemperie (expuesta al agua y al sol), lo cual no es atribuible al incendio.

7.2. Pañete sobre muros exteriores:

No está afectado por el incendio / No aplica. En la parte externa se reconoce Fachaleta para fachada del segundo nivel (mayólica) (Incluye andamio certificado). Se evidencia en las fotografías suministradas por el asegurado que no se requiere la demolición de este muro. Sin embargo, mantenemos el monto antes reconocido que corresponde a 22 m2 a un precio unitario de COP. 53.000,00.

6. Pisos y Guarda escobas:

9.1. Mortero de nivelación: Se reconoce el alistado del piso del segundo nivel en las afectaciones. Este monto reconocido es superior al reclamado por el asegurado cuyo monto es COP. 1.400.112,00. La cantidad indicada por Sideriesgos, se estimó, ya que, no fue posible hacer el levantamiento de medidas porque no se habían retirado los escombros. En tal caso, la aseguradora podría reconocer el monto reclamado.

9.2. Piso en baldosa de granito: Solo reconocemos la limpieza y posibles reparaciones del piso del primer nivel, el cual no resultó afectado por el fuego, solamente por el agua de extinción que cayó sobre el mismo, siendo necesario solamente su limpieza. En esta partida también se incluye limpieza para el piso del segundo nivel.

9.3. Guarda escoba en tableta: Solo se reconoce limpieza y posibles reparaciones en el primer nivel. El resto no está afectado por el incendio.

Por estas tres partidas (9.1, 9.2 y 9.3) el monto total reclamado por el asegurado es COP. 6.454.058,00 y el monto reconocido por Sideriesgos es COP. 7.900.000,00 el cual como hemos dicho es superior al reclamo del asegurado, porque nuestras mediciones fueron estimadas.

El asegurado adicionalmente reclama limpieza y pulida al plomo pio existente 290 m2, no reconocemos este reclamo ya que, por el incendio el piso del primer nivel solo requería remoción del agua de extinción y limpieza, lo cual estamos reconociendo en la partida 14.1.

9.4. Pisos en baldosa tipo cerámica: Reconocemos limpieza y posibles reparaciones en el piso del segundo nivel. Por el incendio no resultó afectada la totalidad de la cerámica del segundo nivel, en el monto reconocido estamos incluyendo el cambio de algunas cerámicas que pudieran estar afectadas. Las afectaciones que pudiesen presentar las baldosas de cerámica serían atribuibles a los daños a la edificación por estar a la intemperie durante varios meses.

7. Enchapes y revestimientos:

10.1. Enchape baldosa: Reconocemos por estas partidas lo correspondiente a limpieza, ya que no tiene daños que amerite reposiciones. Este gasto de limpieza está incluido dentro de la partida 14.1.

10.2. Pisos en Baldosa: Reconocemos por estas partidas lo correspondiente a limpieza, ya que no tiene daños que amerite reposiciones. Este gasto de limpieza está incluido dentro de la partida 14.1.

8. Pinturas:

12.1. Estuco sobre muros: Reconocemos las cantidades afectadas directamente por el siniestro a precio de mercado. Las cantidades reclamadas actualmente por el asegurado, no se corresponden con las cantidades medidas en campo, que resultaron afectadas directamente por el fuego. Las fotografías suministradas por el asegurado evidencias daños que sólo pueden ser atribuibles a los efectos por estar a la intemperie la edificación.

12.2. Pintura al vinilo 3 manos: Reconocemos las cantidades afectadas directamente por el siniestro a precio de mercado. Las cantidades reclamadas actualmente por el asegurado, no se corresponden con las cantidades medidas en campo, que resultaron afectadas directamente por el fuego. Las fotografías suministradas por el asegurado evidencias daños que sólo pueden ser atribuibles a los efectos por estar a la intemperie la edificación.

12.3. Pintura tipo coraza para exteriores: Se reconoce precios unitarios del asegurado y las cantidades evidenciadas en el predio (50 m2). La fachada del inmueble es de fachaleta por lo tanto los 110 m2 reclamados por el asegurado no corresponden a las áreas medidas en campo.

12.4. Pintura al esmalte para carpintería metálica: Los costos relacionados con este ítem, están reconocidos en las partidas (marcos metálicos para puertas y ventanería metálica incluye pintura)

9. Escaleras:

Como se muestra en las siguientes fotografías, las escaleras no resultaron afectadas por el incendio, solo se amerita remoción de escombros y limpieza. Los pirlanes no estaban afectados, por lo tanto, no era necesario removerlos. Los daños que se observan en las fotografías suministradas por el asegurado, no son imputables al siniestro. Por lo tanto, no reconocemos el reclamo del asegurado, sólo se amerita limpieza y remoción de escombros.

En la fotografía inferior izquierda, mostramos las afectaciones de la escalera posterior a la limpieza y retiro de escombros (Fotografía suministrada por el asegurado), estas afectaciones no son atribuibles al siniestro, toda vez que, durante nuestra primera inspección, no se observaron estos daños en las escaleras, tal como se muestra en las imágenes superiores.

10. Carpintería:

En efecto de acuerdo a la comunicación enviada por el asegurado, donde Servaf notificaba respecto a las partidas que no fueron realizadas por ellos, durante la ocupación del inmueble, procedimos a reconocer las mismas, por un monto total de COP. 29.199.712,00. Siendo el mismo el que corresponde para las cantidades y partidas afectadas, según precios del mercado.

11. Limpieza general:

Estamos reconociendo los precios del mercado, las cantidades de obra y partidas que resultaron afectadas que ameritaban limpieza, por el incendio propiamente, ya que limpieza por las afectaciones que corresponden por la exposición del inmueble a la intemperie no forman parte de la perdida aquí analizada.

12. Partidas no reclamadas por el asegurado:

En estas partidas se han incluidos los valores de las tarifas vigentes de las instituciones involucradas, cuyas actividades se requieren para las reparaciones correspondientes al incendio.

Finalmente, ratificamos que no se requiere realizar una nueva visita de inspección para la cuantificación de los daños imputables al incendio, por el contrario, como lo hemos manifestado en otras oportunidades, posiblemente una nueva inspección lo que podría es evidenciar que no se requiere la demolición y construcción de los muros perimetrales del entre piso de madera. Recordemos que estas partidas fueron reconocidas por recomendación del Ing. Andrés Gutierrez.

Con esta información, quedamos a la espera de sus comentarios e indicaciones sobre nuestras gestiones a ejecutar ante el asegurado.

Atentamente,

Sideriesgos, S.A.S.

Rosa Julia Pérez A.                                                Fanny T. Pérez

Director – Ajustador                                                   Ajustador