## Hoja1
SEDE | NP No. | NOMBRE DE NP | UNIDAD | VALOR PROPUESTO POR EL CONTRATISTA | COTIZACIONES | [5 empty] | VALOR ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA | DIFERENCIA ∆ | JUSTIFICACIÓN DE NP | OBSERVACIONES
[5 empty] | MATERIAL |  | 1 | 2 | 3 | ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA
[5 empty] | CODIGO | NOMBRE
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTON CORRUGADO O PLASTICO STRECH PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL Y CUBRIMIENTO DE MUEBLES | ML | 9914.16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8009.44 | -1904.72 | El Item se requiere en obra con el objetivo de garantizar la integridad de los muebles encontrados y evitar daños en las superficies por traslado de materiales | El contratista considera que se requieren de 15 minutos de dos (2) personas para cubrir con carton corrugado un m2 de los muebles encontrados en la oficina o cubrir un me2 de superficie. La Interventoria considera que 10 minutos por m2 es suficiente. Por lo anterior el rendimiento aumenta a 0,02
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 32 | DESMONTE DE CIELO RASO DRYWALL Y ESTRUCTURA | M2 | 21454.26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16090.69 | -5363.57 | El Item se requiere en obra con el objetivo de realizar el desmonte eléctrico existente en la oficina y reinstalar el sistema eléctrico teneindo en cuenta las recomendaciones de los profesionales eléctricos. | El contratista considera que se requieren de 45 minutos de dos (2) personas para cortar y desmontar un m2 de cielo raso en drywall. La Interventoria considera que 30 minutos es suficiente. Por lo anterior el rendimiento aumenta a 0,06
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWALL Y ESTRUCTURA | M2 | 116103.21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 74520.99 | -41582.22 | El Item se requiere en obra con el objetivo de realizar el desmonte eléctrico existente en la oficina y reinstalar el sistema eléctrico teneindo en cuenta las recomendaciones de los profesionales eléctricos. Además de mejorar los acabados en el techo. | El contratista considera que se requiere de cuatro (4) ayudantes y un (1) oficial para instalar un m2 de drywall con estructura. La Interventoria considera que que es más que suficiente dos (2) ayudantes y un (1) oficial para realizar al actividad. El contratista considera que se requiere de dos (2) horas para realizar la instalación de un m2 de drywall con estructura. La Interventoría considera que una (1) hora es suficiente para la actividad teniendo en cuenta el personal relacionado.
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 34 | PINTURA VINILO TIPO 1 3 CAPA | M2 | 30123.24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10055.01 | -20068.23 |  | El contratista considera que se requieren de 0,30 galones para pintar un m2 de superficie con tres (3) manos de pintura. Teniendo en cuenta los rendimientos de aplicación de la pintura (250m2/gal/mano), la Interventoría considera que con 0,06 galones de pintura es suficiente para garantizar dicho trabajo, siendo la cantidad cinco (5) veces menor a la considerada por el contratista de obra El contratista considera que se requieren de veinte (20) minutos para pintar un m2 de superficie con tres (3) manos de pintura. La Interventoría considera que es suficiente diez (10) minutos para realizar el trabajo por lo que el rendimiento relacionado aumenta a 0,02
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" Y ACCESORIOS | ML | 45931.76 | MA_365 | UNION SANITARIA 4" PVC | 4850 | 6689 | 4850 | 5463 | 41106.99 | -4824.77 | Se requiere para la instalación de los sanitarios y el manejo de aguas para su funcionamiento | El contratista considera que se requieren de 45 minutos para realizar la instalación de un metro de tuberia de 4" con accesorios, La Interventoría considera que es suficiente con 35 minutos, por lo tanto, el rendimiento aumenta a 0,07
[7 empty] | HOMECENTER | COVAL | EASY
[7 empty] | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/10648/union-4-sanitaria/10648/ | https://mitiendacoval.com/sanitaria-y-ventilacion-/union-4-sanitaria | https://www.easy.com.co/union-sanitaria-4-pvc-gerfor/p
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 36 | INSTALACION DE MURO EN LADRILLO #4 | M2 | 62397.26 | MA_366 | BLOQUE No 4 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 46792 | -15605.26 | Se requiere para construir las divisiones en la oficina con el objetivo de garantizar los espacios requeridos para los baños | El nombre del Item cambiaría a "Construcción de muro con bloque No 04" El materia relacionado debe ser modificado por "Bloque No 4" ya que "Ladrillo No 04" no corresponde con el APU El constratista considera que se requiere de hora y media para construir un m2 de muro, la Interventoria considera que 50 minutos es suficiente para la actividad, por lo tanto, el rendimiento aumenta a 0,10
[7 empty] | HOMECENTER | DISTRIARCILLAS | FERREDEPOSITO BELL
[7 empty] | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/116434/bloque-n4-estandar-10-x-20-x-30-cm-155u-m2-ceranova/116434/ | https://distriarcillas.com/producto/bloque-4/ | https://grupobell.com.co/producto/bloque-4/
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" | ML | 39628.02 | MA_367 | UNION SANITARIA 2" | 1600 | 2325 | 1600 | 1841.6667 | 30572.61 | -9055.41 | Se requiere para el desague del sistema hidráulico de los baños. | El constratista considera que se requiere de un (1) oficial y dos (2) ayudantes para realizar la instalación de un metro lineal de tuberia de 2" en PVC, la Interventoría considera que con un (1) oficial y un (1) ayudante es suficiente.
[7 empty] | HOMECENTER | COVAL | EASY
[7 empty] | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04612/union-2-sanitaria/04612/ | https://mitiendacoval.com/sanitaria-y-ventilacion-/union-2-sanitaria | https://www.easy.com.co/union-sanitaria-2-pvc-gerfor/p
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP DE 3/4" | ML | 17649.86 | MA_368 | TUBO PRS 3/4 RDE-21 | 3150 | 2998.8333 | 3983.3333 | 3377.3889 | 21468.53 | 3818.67 | Se requiere para el desplazamiento del agua en el sistema hidráulico de los baños. | El constratista considera que se requiere de un (1) oficial y dos (2) ayudantes para realizar la instalación de un metro lineal de tuberia de 3/4" en PVC, la Interventoría considera que con un (1) oficial y un (1) ayudante es suficiente.
[7 empty] | HOMECENTER | COVAL | EASY
[7 empty] | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/65893/tubo-3-4x6m-presion-21-200-psi/65893/ | https://mitiendacoval.com/presion-agua-fria/tubo-pvc-presion--3-4-x-6-metros-rde-21 | https://www.easy.com.co/tubo-pvc-presion-34-x-6m-rde-21-gerfor/p
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 39 | DESMONTE TABLERO ELECTRO EXISTENTE | UND | 193253.68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 109803.23 | -83450.45 | Se requiere cambiar el tablero existente por un tablero de mayores dimensiones y mayor cantidad de espacios, con el objetivo de garantizar la integridad del sistema eléctrico planteado en los diseños. | El contratista considera que la cuadrilla requiere de siete (7) horas para realizar el desmonte del tablero eléctrico existente, la Interventoría considera que cuatro (4) horas es más que suficiente para realizar la tarea, por lo tanto, el rendimiento aumenta a 0,50
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO ESTILO MADERA | M2 | 252939.05 | MA_369 | PORCELANATO ESTILO MADERA | 159900 | 225832 | 137000 | 174244 | 222293.35 | -30645.7 | Se requiere para garantizar una superficie resistente, elegante y arquitectónico en las oficinas | El contratista considera que requiere de dos (2) ayudantes y un oficial para realizar la actividad, sin embargo, la Interventoría considera que con un oficial y un ayudante es suficiente para instalar un m2 de piso en 45 minutos
[7 empty] | MUNDO CERAMICO | PROSEIN | ME UP
[7 empty] | https://www.listo.co/porcelanato-ninsba-camel-rectificado-mate-30x150-cm-/p | https://www.prosein.co/product-page/porcelanato-tipo-madera-woodville-blanco-30-x-150 | https://www.meup.co/producto/pisos/porcelanato-ninsba-gris-30x150-cm
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 41 | DESMONTE SECADOR DE MANOS JABONERA, ANTIBACTERIAL | UND | 28570.82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13333.05 | -15237.77 | Para una correcta demolición es importante desmontar los secadores para que no se perjudiquen | El constratista considera que se requiere de una hora y 15 minutos para realizar el desmonte de un secador de manos existente con el trabajo conjunto de dos (2) personas. La Interventoría considera que con dos (2) personas se requiere de máximo 30 minutos para realizar la actividad, por lo tanto el rendimiento aumenta a 0,07
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 42 | Desmonte division metalicas baños, incluye todos los elementos para su correcto desmonte y embalaje de proteccion con plastico y carton para almacenamiento | M2 | 25766.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25766.5 | 0 | Para una correcta demolición es importante desmontar las divisiones para que no se perjudiquen. | NA
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 43 | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA DE DISCAPACITADO | UND | 699659.98 | MA_370 | BARANDA DISCAPACITADOS | 431299 | 340000 | 263901 | 345066.6667 | 378428.11 | -321231.87 | Se requiere de su instalación en el baño para discapacitados | El contratista considera que requiere de diez (10) horas para realizar la instalación de una baranda para discapacitados, la Interventoría considera que con la ayuda de dos (2) personas en su intalación es suficiente de una (1) hora para realizar la instalación, por lo que el rendimiento aumenta a 0,13
[7 empty] | GRIFOS CENTER | DECORCERAMICA | COVAL
[7 empty] | https://www.grifoscenter.com/MCO-1378071007-barra-de-seguridad-abatible-en-acero-304-institucional-_JM?variation=181329565959&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIoKjrpZ-YhAMV955aBR1XZgDgEAQYCCABEgJRA_D_BwE | https://www.decorceramica.com/barra-inst-discapacitados-78cm-public-kg25cr140/p?idsku=4439&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIgpj1w5-YhAMVuLhaBR2uMQRdEAQYBCABEgLZNPD_BwE | https://mitiendacoval.com/barras-de-seguridad-r1665/barra-en-l-a-muro---izquierda-discapacitados-socoda
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 44 | Desmonte de espejo de 4mm, incluye almacenamiento | UND | 21261.24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13819.81 | -7441.43 | Es importante garantizar la integridad de los elementos encontrados en las instalaciones | El contratista considera que se requiere de 48 minutos para realizar el desmonte y almacenamiento de los espejos, la Interventoría considera que se requiere de 30 minutos para esta actividad, por lo tanto, el rendimiento aumenta a 0,065
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 45 | Desmonte reinstalacion de archivador | M2 | 72288.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 72288.22 | 0 | Es importante garantizar la integridad de los elementos encontrados en las instalaciones | NA
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 46 | Desmonte redes telecomunicaciones | ML | 6588.19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6588.19 | 0 | Se requiere realizar el desmonte de los cables encontrados, con el objetivo de realizar la instalación de la nueva red eléctrica y de datos en la oficina | NA
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 47 | DESMONTE CANALETA METALICA ELECT. EXISTENTE | ML | 8784.26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8784.26 | 0 | Se requiere realizar el desmonte de las bandejas metálicas existentes, por la nueva distribución del cableado por la localización de los muebles | NA
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 48 | INSTALACION DE CANALETA METALICA (EXISTENTE) | ML | 15871.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15871.67 | 0 | Las bandejas metalicas existentes presentan un buen estado para reutilizarlas teniendo en cuenta la nueva distribución del cableado por la localización de los muebles | NA
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 49 | CANALETA METAL 10X4 CHAZO | ML | 87497.03 | MA_371 | CANALETA METAL 10X4 | 60000 | 68444.04 | 54900 | 61114.68 | 65246.03 | -22251 | Se requiere instalar la canaleta metálica para localizar e instalar los tomas requeridos por el diseño | El contratista considera que la cuadrilla electrica requiere de 1 hora y 12 minutos para instalar un (1) metro lineal de canaleta metálica. La Interventoria considera que 30 minutos es suficiente para esta actividad, por lo tanto, el rendimiento aumenta a 0,06
[7 empty] | MERCADO LIBRE | ELECTRICOS DEL VALLE SA | HOMECENTER
[7 empty] | https://listado.mercadolibre.com.co/canaleta-metalica-10x4 | http://201.217.193.209:8072/shop/product/canaleta-metalica-10x4x240cm-con-division-blanca-11951?category=33 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/488883/canaleta-100x45mm-2mt/488883/
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 50 | bandeja tipo escalera(codo-reducc-T horiz) 20X8 | UND | 434641 | SE LE DEBE PREGUNTAR AL CONTRATISTA SI SE REQUIERE ESTE ITEM Y SU JUSTIFICACIÓN PORQUE SE ENCUENTRA OCULTO PERO SE TIENE EN CUENTA EN LAS SUMATORIAS
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 51 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL+TUBO EMT 5m | UND | 194596.42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 168243.65 | -26352.77 | Se requiere realizar la instalación para garantizar los puntos eléctricos de energia normal en cada uno de los puestos de trabajo | El contratista considera que se requiere de una hora y 45 minutos para realizar la instalación completa para cada punto eléctrico. Por otro lado, la Interventoría considera que se requiere de 45 minutos por unidad teniendo en cuenta que se puede realizar una instalación paralela para varios puntos dependiendo de la capacidad de paso de los tubos utilizados, por lo tanto el rendimeinto aumenta a 0,10
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 52 | SALIDA TOMACORRIENTE REG COLOR NAR. P.aT. MURO 15A | UND | 225346.74 | MA_372 | TOMA DOBLE P/T AISLADA NARANJA | 23990 | 31900 | 11900 | 22596.6667 | 187056.77 | -38289.97 | Se requiere realizar la instalación para garantizar los puntos eléctricos de energia regulada en cada uno de los puestos de trabajo | El contratista considera que se requiere de dos horas para realizar la instalación completa para cada punto eléctrico. Por otro lado, la Interventoría considera que se requiere de una hora por unidad teniendo en cuenta que se puede realizar una instalación paralela para varios puntos dependiendo de la capacidad de paso de los tubos utilizados, por lo tanto el rendimiento aumenta a 0,12
[7 empty] | EASY | INTERELECTRICAS | HOMECENTER
[7 empty] | https://www.easy.com.co/toma-doble-incrustar-pt-aislado-15-a-/p | https://interelectricas.com.co/articulos-electricos/90-toma-leviton-doble-15amp-125v-naranja-grado-hospitalario-tierra-aislada.html | Código 511684 Código 189401
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 53 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERIA EMT | UND | 183600.03 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 170423.65 | -13176.38 | Proteger los conductores que se encuentran en su interior de líquidos, golpes, elementos externos, químicos, corrosión y demás | El contratista considera que se requiere de una hora y 15 minutos para realizar la instalación completa de un interruptor. Por otro lado, la Interventoría considera que 45 minutos son suficientes para realizar la instalación eléctrica, por lo anterior, el rendimiento aumenta a 0,10
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 54 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERIA EMT | UND | 197140.65 | MA_373 | INTERRUPTOR TRIPLE | 68900 | 36200 | 41919 | 49006.3333 | 193596.65 | -3544 | Proteger los conductores que se encuentran en su interior de líquidos, golpes, elementos externos, químicos, corrosión y demás | NA
[7 empty] | HOMECENTER | EASY | EDELCO
[7 empty] | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/324886/interruptor-triple-blanco-clickme/324886/ | https://www.easy.com.co/interruptor-triple-blanco-clickme/p | https://edelco.co/producto/interruptor-triple-conmutable-clickme-legrand/
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 55 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERIA EMT | UND | 155147.58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 157343.65 | 2196.07 | Proteger los conductores que se encuentran en su interior de líquidos, golpes, elementos externos, químicos, corrosión y demás | La Interventoria considera que se requiere de 45 minutos para realizar la instalación eléctrica, por lo anterior, el rendimiento sube a 0,10
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 56 | SALIDA PARA ILUMINARIA DE EMERGENCIA | UND | 193106 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 179929.61 | -13176.39 | Se requiere instalar para avisar a los trabajadores del peligro en el caso de alguna emergencia que se puedan presentar en las instalaciones. Estas luces están diseñadas para proporcionar iluminación adecuada y suficiente para guiar a las personas hacia las salidas de emergencia y las rutas de evacuación durante una situación crítica. | El contratista considera que se requieren de dos horas y media para realizar la instalación eléctrica para el punto de la iluminaria de emergencia. Por otro lado, la Interventoria considera que con una (1) hora es suficiente para realizar esta actividad teniendo en cuenta la cuadrilla relacionada. Por lo tanto, el rendimiento aumenta a 0,25
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 57 | ILUMINARIA DE EMERGENCIA | UND | 173228.74 | MA_374 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | 84900 | 110000 | 93600 | 96166.6667 | 113277.33 | -59951.41 | Se requiere instalar para avisar a los trabajadores del peligro en el caso de alguna emergencia que se puedan presentar en las instalaciones. Estas luces están diseñadas para proporcionar iluminación adecuada y suficiente para guiar a las personas hacia las salidas de emergencia y las rutas de evacuación durante una situación crítica. | El contratista considera que se requieren de dos horas y media para realizar la instalación de una iluminaria de emergencia. Por otro lado, la Interventoria considera que 30 minutos es suficiente para realizar la instalación, por lo anterior, el rendimiento aumenta a 0,07
[7 empty] | HOMECENTER | MERCADO LIBRE | INTERELECTRICAS
[7 empty] | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/296356/luz-emergencia-led-r1-2x16w/296356/ | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1250841512-lampara-led-emergencia-r1-sylvania-110220v-_JM?variation=176741012875#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-seller-items&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=a64ac388-4b32-4897-8242-204e797ade0f | https://interelectricas.com.co/iluminacion/159-luminaria-led-sylvania-emergencia-2-x-16-w-120-277-r1-ref-p23342.html
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 58 | Desmonte aparatos electricos (tomas,interruptores) | UND | 6588.19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6588.19 | 0 | Se requieren desmontar los elementos eléctricos que no van a quedar en servicio y serán reemplazados según la distribución en los planos constructivos | NA
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 59 | DERIVACIÓN LUMINARIA Cable encauch 3x16 Toma+ tapa | UND | 33614.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33614.45 | 0 | Se requieren instalar los puntos para la instalación de las luminarias que garantizarán la visibilidad en la oficina | NA
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 60 | Suministro e instalación de guardaescoba cara unica 8x41 cm | ML | 35296.08 | MA_375 | GUARDA ESCOBAS 8X41 negro cara unica | 10300 | 7300 | 7300 | 8300 | 33796.08 | -1500 | Se requiere para garantizar una superficie resistente, elegante y arquitectónico en las oficinas | NA
[7 empty] | CORONA | HOMECENTER | FALLABELLA
[7 empty] | https://corona.co/productos/revestimientos/decorados/guardaescobas-azabache-negro-cara-unica/p/607841601 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/124474/guardaescoba-ceramico-sf-ebano-8x41-centimetros-negro/124474/ | https://homecenter.falabella.com.co/homecenter-co/product/118865657/Guardaescoba-Ceramico-Sf-Ebano-8x41-Centimetros-Negro/118865662
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 61 | Suministro e instalación de grifería para lavamanos institucional push mesa | UND | 307000.37 | MA_376 | GRIFERIA LAVAMANOS PUSH | 314900 | 284100 | 199900 | 266300 | 282749.87 | -24250.5 | Se requiere como un mueble sanitario en los baños para servicio de lavamanos | NA
[7 empty] | GRICOL | CORONA | HOMECENTER
[7 empty] | https://www.gricol.com/products/griferia-lavamanos-push-de-mesa | https://corona.co/productos/griferias/griferias-institucionales/griferia-para-lavamanos-institucional-push-mesa/p/947120001 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/451392/griferia-lavamanos-tipo-push-cromado/451392/
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 62 | Suministro e instalación de lavamanos aquajet institucional discapacitado | UND | 573583.82 | MA_377 | LAVAMANOS AQUAJET | 502200 | 501900 | 561799 | 521966.3333 | 555094.47 | -18489.35 | Se requiere como un mueble sanitario en los baños para servicio de lavamanos | El constratista considera que se requieren de dos horas y media para instalar el lavamanos. Por otro lado, la Interventoria considera que se requiere de una hora para llevar a cabo la actividad. Por lo anterior, el rendimiento aumenta a 0,13
[7 empty] | CORONA | HOMECENTER | FERRETERIA ALDIA
[7 empty] | https://corona.co/productos/lavamanos/lavamanos-aquajet-institucional/p/O12911001 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117368/lavamanos-aquajet/117368/ | https://aldiaferreteria.com/lavamanos/557-lavamanos-aquajet-corona.html
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 63 | Suministro e instalación de sanitario power one blanco discapacitado | UND | 903176.6 | MA_378 | SANITARIO POWER ONE | 710900 | 711200 | 681587 | 701229 | 751814.35 | -151362.25 | Se requiere para garantizar el funcionamiento de los baños | El contratista considera que se requieren de 6 horas y media para realizar la instalación del sanitario. Por otro lado, la Interventoria considera que con 1 hora es suficiente para realizar la actividad. Por lo anterior, el rendimiento aumenta a 0,13
[7 empty] | HOMECENTER | CORONA | CASA ANDINA
[7 empty] | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/277351/sanitario-power-one/277351/ | https://corona.co/productos/sanitarios/sanitario-power-one-blanco/p/101651001 | https://casaandina.com.co/sanitario-power-one-corona-blanco-oannac.html
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 64 | Regatas sobre muros para la instalación de tuberías | ML | 17311.6 | MA_381 | DISCO DIAMANTADO 9" | 97990 | 90900 | 116900 | 101930 | 17461.3 | 149.7 | Se requiere para las instalaciones eléctricas y sanitarias que se requieran en obra | NA
[7 empty] | EASY | HOMECENTER | BELTEC
[7 empty] | https://www.easy.com.co/disco-diamantado-de-9-segmentado/p | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283697/disco-diamantado-segmentado-9-pulgadas-ref-dw47902hp/283697/ | https://belltec.com.co/discos-diamantados/5718-disco-diamantado-dewalt-segmentado-9-.html
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 65 | Suministros e instalación de piso madera Guayacán Hobo Terra multitono 20.6*92.6 | M2 | 108688.56 | MA_379 | Piso Madera Guayacán Multitono 20.6X92.6 | 72900 | 69100 | 66852 | 69617.3333 | 106171.69 | -2516.87 | Se requiere para garantizar una superficie resistente, elegante y arquitectónico en las oficinas | El contratista considera que es necesario de tres (3) ayudantes y un oficial para realizar la instalación de un m2 de piso. Por otro lado, la Interventoria considera que solo se requieren de dos (2) personas para la actvidad por lo que se elimina el segundo Item presentado en los APU's
[7 empty] | CORONA | HOMECENTER | CONSTRUVIRTUAL
[7 empty] | https://corona.co/productos/revestimientos/pisos/pisos-maderas/piso-madera-guayacan-hobo-terra-multitono-206x926/p/923042751 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/290180/piso-ceramico-guayacan-terrac-20x90cm-caja-108-m2/290180/ | https://www.construvirtual.com/piso-rectificado-madera-guayacan-hobo-terra-multicolor-20x90-corona
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 66 | Suministro e instalación de piso porcelanato-artik blanco cara única 56.6*56.6 | M2 | 134639.7 | MA_380 | Piso porcelanato artik 56.6x56.6 | 59427 | 63200 | 39616 | 54081 | 103943.57 | -30696.13 | Se requiere para garantizar una superficie resistente, elegante y arquitectónico en las oficinas | El contratista considera que es necesario 1 oficial y 2 ayudantes para llevar a cabo la actividad. Por otro lado, la Interventoría considera que 1 oficial y un ayudante es suficiente para la actividad, y que se requiere de 45 minutos por m2, por lo tanto el rendimiento aumenta a 0,10
[7 empty] | CORONA | HOMECENTER | EASY
[7 empty] | https://corona.co/productos/revestimientos/piso-porcelanato-artik/p/561232001 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/499972/piso-porcelanato-artik-blanco-566x566cm-caja-16-m2/499972/ | https://www.easy.com.co/porcelanato-artik-blco-cu-56-6x56-6cm-1-6-m2/p
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 67 | Suministro e instalación de guardaescoba porcelanato blanco | ML | 44536.46 | MA_382 | GUARDA ESCOBAS porcelanato blanco | 9958.3333 | 23205.4167 | 9958.3333 | 14374.0278 | 27998.03 | -16538.43 | Se requiere para garantizar una superficie resistente, elegante y arquitectónico en las oficinas | El contratista considera que es necesario 1 oficial y 2 ayudantes para llevar a cabo la actividad. Por otro lado, la Interventoría considera que 1 oficial y un ayudante es suficiente para la actividad, y que se requiere de 20 minutos por m2, por lo tanto el rendimiento aumenta a 0,04
[7 empty] | HOMECENTER | PONTEM | EASY
[7 empty] | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/374344/guardaescoba-porcelanato-blanco-x-24-mts/374344/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAz8GuBhCxARIsAOpzk8xxuo2VYolj7gCgVYfN6nf6jglgSqMSmjR4sZiienKv2xxS9xx1Oo8aArLIEALw_wcB | https://ipontem.com/producto/guardaescoba-curves-short-blanco-mate-24m-x-8cm/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Productos%20iPontem&utm_medium=cpc&utm_term=4378&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAz8GuBhCxARIsAOpzk8wC1ZQzdhk0DkOj7mNmp9mXToqz7qi5eNpAdbUBNXmlGQbqjdgnlCEaAoXfEALw_wcB | https://homecenter.falabella.com.co/homecenter-co/product/118849056/Guardaescoba-Porcelanato-Blanco-x-2.4-Mts/118849059
CARRERA 12 CALLE 84 OFICINA 603 | NP - 68 | Suministro e instalación de guardaescoba piso madera | ML | 44536.46 | MA_383 | GUARDA ESCOBAS piso madera | 10375 | 23205.4167 | 8121.6667 | 13900.6944 | 30646.24 | -13890.22 | Se requiere para garantizar una superficie resistente, elegante y arquitectónico en las oficinas | El contratista considera que es necesario 1 oficial y 2 ayudantes para llevar a cabo la actividad. Por otro lado, la Interventoría considera que 1 oficial y un ayudante es suficiente para la actividad, y que se requiere de 20 minutos por m2, por lo tanto el rendimiento aumenta a 0,04
[7 empty] | HOMECENTER | PONTEM | EASY
[7 empty] | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/271798/guardaescoba-78x14x240cm-roble-doussie/271798/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAz8GuBhCxARIsAOpzk8x6KeG5_corq4ih8JfQzAJsi8qAdawDHcmsQPuQ1iO5wCsi9YGgdh8aAnh1EALw_wcB | https://ipontem.com/producto/guardaescoba-curves-short-blanco-mate-24m-x-8cm/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Productos%20iPontem&utm_medium=cpc&utm_term=4378&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAz8GuBhCxARIsAOpzk8wC1ZQzdhk0DkOj7mNmp9mXToqz7qi5eNpAdbUBNXmlGQbqjdgnlCEaAoXfEALw_wcB | https://www.easy.com.co/guardaescoba-recto-roble--240x8x12cm/p