## M y M
|  | CUADRO DE OFRECIMIENTO ECONÓMICO |  | INFORMACIÓN RESTRINGIDA Página 1 de 1
|  | AB-FR-006 |  | Versión: 2.0 | [30 empty] | 1 | por facturar
|  | Nombre del Oferente: ZH INGENIEROS |  | Fecha | [30 empty] | 2 | menores
|  |  |  | Presupuesto | [30 empty] | 3 | adicionar
|  | ODS 03-ODC TERMINAL COVEÑAS TANQUE TK-502, CAPACIDAD 250.000 BLS |  | LOCALIZACION TIPO B | [30 empty] | 4 | mayores
|  |  |  | >=200.001 | [22 empty] | MENORES CANTIDADES |  | MAYORES |  | ADICION DE ITEMS |  | BALANCE MYM
CODIGO CATALOGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | Valor unitario redondeado | VALOR TOTAL | Valor total redondeado | Acta No1 |  | Acta No2 |  | Acta No3 |  | Acta No4 |  | Acta No5 |  | Acta No6 |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | VALOR ACUMULADO |  | POR FACTURAR |  | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL
| 1 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN E INSTALACIONES TEMPORALES ( ANEXO A) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3013355 | 1.1 | Movilización Plantas tipo B | UN |  |  | 6754893 | [6 empty] | 0.6 | 4052935.8 | [6 empty] | 0.6 | 4052935.8 | 0.6 | 4052935.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 4052935.8 | 0.6 | 4052935.8 | 3
3013356 | 1.2 | Desmovilización Plantas tipo B | UN | 1 | 28484642.458 | 28484643 | 28484642.458 | 28484643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28484643 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 28484643 | 1
3013358 | 1.4 | Posicionamiento soportes techo flotante. | UN | 51 | 98511.577 | 98512 | 5024090.427 | 5024112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5024112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 51 | 5024112 | 1
| 2 | SOPORTE AL COMISIONAMIENTO ( ANEXO A) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013359 | 2.1 | Cuadrilla de apoyo Tipo 1 | DIA | 11 | 3121989 | 3121989 | 34341879 | 34341879 | 3 | 9365967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 9365967 | 3 | 9365967 | 23 | 71805747 | 0 | 0 | 15 | 46829835 |  | 0 | 26 | 81171714 | 4
3013360 | 2.2 | Cuadrilla de apoyo Tipo2 | DIA | 30 | 2769263 | 2769263 | 83077890 | 83077890 | 29 | 80308627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 80308627 | 29 | 80308627 | 1 | 2769263 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 83077890 | 1
3013362 | 2.4 | Cuadrilla de apoyo Tipo 4 | DIA | 2 | 2162714 | 2162714 | 4325428 | 4325428 | 2 | 4325428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4325428 | 2 | 4325428 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4325428
3013363 | 2.5 | Cuadrilla de apoyo Tipo 5 | DIA | 1 | 2385671 | 2385671 | 2385671 | 2385671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2385671 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3025742 | 2.6 | Cuadrilla de apoyo Tipo 6 | DIA | 5 | 3273589 | 3273589 | 16367945 | 16367945 | 3 | 9820767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 9820767 | 3 | 9820767 | 4 | 13094356 | 0 | 0 | 2 | 6547178 |  | 0 | 7 | 22915123 | 4
| 3 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS (ANEXO A) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Movilización - desmovilización de FRAC TANK | GLB | 1 | 13302794 | 13302794 | 13302794 | 13302794 | 1 | 13302794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 13302794 | 1 | 13302794 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 13302794
| 3.4 | Alquiler Frac Tank | DIA | 21 | 305534 | 305534 | 6416214 | 6416214 | 21 | 6416214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6416214 | 21 | 6416214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6416214
| 4 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS (ANEXO A) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013369 | 4.2 | Suministro, Prefabricación y montaje de láminas para tanque | KG |  |  | 19831 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 413.2 | 8194169.2 |  |  |  | 0 | 413.2 | 8194169.2 | 413.2 | 8194169.2 | 3
3013372 | 4.5 | Suministro, transporte e Instalación de válvulas cuyo peso sea menor 150 Kg (incluye el suministro de empaques y espárragos con su respectivo torqueo y prueba hidrostática) | KG | 825 | 50378 | 50378 | 41561850 | 41561850 | 654 | 32947212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 654 | 32947212 | 654 | 32947212 | 0 | 0 | 171 | 8614638 |  | 0 |  | 0 | 654 | 32947212 | 2
| 4.7 | Suministro, transporte e Instalación de válvulas cuyo peso sea mayores 500 kg y hasta3000kg. (incluye el suministro de empaques y espárragos con su respectivo torqueo y prueba hidrostática) | KG | 1608 | 40030 | 40030 | 64368240 | 64368240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 64368240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3013376 | 4.9 | Suministro, transporte y montaje de Dispositivo monitoreo corrosión interna | UN | 1 | 5460935.501 | 5460936 | 5460935.501 | 5460936 | 1 | 5460936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5460936 | 1 | 5460936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5460936
3013378 | 4.11 | Suministro, transporte e instalación de Kit primarios y secundarios para sellos. | M | 77 | 3666339 | 3666339 | 282308103 | 282308103 | 77 | 282308103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 282308103 | 77 | 282308103 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 282308103
3013380 | 4.13 | Suministro, transporte e instalación de uniones flexible tipo pivote para drenaje de techo para 6".( Incluye Diseño, Modelacion y Topografia.) | UN | 1.6 | 20519586 | 20519586 | 32831337.6 | 32831337.6 | 1.6 | 32831337.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 32831337.6 | 1.6 | 32831337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 32831337.6
| 4.15 | Suministro, transporte e instalación de cámaras de espuma de 4". | UN | 8 | 20798636 | 20798636 | 166389088 | 166389088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
3013392 | 4.25 | Suministro, transporte e instalación de Kits de aislamiento entre 2" y 10" | UN | 7 | 5898803.68 | 5898804 | 41291625.76 | 41291628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41291628 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3013395 | 4.28 | Suministro, transporte e Instalación de puesta a tierra retráctil para techo flotante | UN | 8 | 17438846 | 17438846 | 139510768 | 139510768 |  | 0 | 8 | 139510768 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 139510768 | 8 | 139510768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 139510768
3025409 | 4.29 | Suministro y transporte de tubería y accesorios de acero al carbón de diámetros menores a 2". | KG | 30 | 13061.093 | 13062 | 391832.79 | 391860 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 391860 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3025412 | 4.32 | Suministro y transporte de tubería y accesorios de acero al carbón de diámetros entre 30" - 42" . | KG | 583 | 10564.619 | 10565 | 6159172.877 | 6159395 | 74.7 | 789205.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.7 | 789205.5 | 74.7 | 789205.5 | 0 | 0 | 508.3 | 5370189.5 |  | 0 |  | 0 | 74.7 | 789205.5 | 2
|  | AISLAMIENTO, ACHIQUE , DESGASIFICACION Y LAVADO- (ANEXO B) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | AISLAMIENTO | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013397 | 5.2 | Instalacion y retiro de Aislamiento mecánico línea de 6" a 10" | UN | 2 | 360551.113 | 360552 | 721102.226 | 721104 | 2 | 721104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 721104 | 2 | 721104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 721104
3013399 | 5.4 | Instalacion y retiro de Aislamiento mecánico línea de 20" a 30" | UN | 2 | 2813281.118 | 2813282 | 5626562.236 | 5626564 | 2 | 5626564 |  | 0 | 0.3 | 843984.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 6470548.6 | 2.3 | 6470548.6 | 0.3 | 843984.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1687969.2 |  | 0 | 2.6 | 7314533.2 | 4
3013400 | 5.5 | Instalacion y retiro de Aislamiento mecánico línea de 32" a 42" | UN | 2 | 4232679.205 | 4232680 | 8465358.41 | 8465360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8465360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3013401 | 5.6 | Apertura y cierre de manholes del cuerpo y techo o (clean out) | UN | 4 | 1702686 | 1702686 | 6810744 | 6810744 | 4 | 6810744 |  | 0 | 1.2 | 2043223.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.2 | 8853967.2 | 5.2 | 8853967.2 | 1.2 | 2043223.2 | 0 | 0 | 2.4 | 4086446.4 |  | 0 | 6.4 | 10897190.4 | 4
3013402 | 5.7 | Instalacion y Retiro de agitador lateral (mixer) y motor eléctrico | KG | 3180 | 3721.874 | 3722 | 11835559.32 | 11835960 | 3180 | 11835960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3180 | 11835960 | 3180 | 11835960 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3180 | 11835960
| 6 | ACHIQUE (ANEXO B) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013404 | 6.2 | Achique de tanque almacenamiento crudos y combustóleos | M3 |  |  | 34434 | [6 empty] | 1282 | 44144388 | [6 empty] | 1282 | 44144388 | 1282 | 44144388 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1282 | 44144388 | 1282 | 44144388 | 3
| 7 | DESGASIFICACION (ANEXO B) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013408 | 7.1 | Desgasificación de tanque ( Incluye equipos neumáticos para desgasificación) | UN |  |  | 31426171 | [6 empty] | 0.6 | 18855702.6 | [6 empty] | 0.6 | 18855702.6 | 0.6 | 18855702.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 18855702.6 | 0.6 | 18855702.6 | 3
| 8 | LAVADO (ANEXO B) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013415 | 8.5 | Lavado y limpieza interna de tanque | M2 |  |  | 11763 | [6 empty] | 4152 | 48839976 | [6 empty] | 4152 | 48839976 | 4152 | 48839976 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4152 | 48839976 | 4152 | 48839976 | 3
|  | OBRAS ESPECIALIDAD CIVIL & ESTRUCTURAL (ANEXO C) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | GENERALES | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013418 | 9.1 | Desmonte, descapote y limpieza (Incluye transporte y disposición a una distancia ≤ a 1Km) | M2 | 600 | 13113.451 | 13114 | 7868070.6 | 7868400 |  | 0 |  | 0 | 300 | 3934200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 3934200 | 300 | 3934200 | 300 | 3934200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 600 | 7868400 | 1
3013419 | 9.2 | Demolición mecánica de elementos en concreto armado h<= 2m (Incluye transporte a una distancia ≤ a 1Km) | M3 | 25 | 211001.069 | 211002 | 5275026.725 | 5275050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5275050 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3025739 | 9.3 | Cargue, Acarreo y Disposición Final de Material Producto de Excavación y/o Demolición (Transporte a una Distancia de 0 a5 Km | M3 | 746 | 38949.339 | 38950 | 29056206.894 | 29056700 |  | 0 | 423 | 16475850 | 323 | 12580850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 746 | 29056700 | 746 | 29056700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 746 | 29056700 | 1
| 9.6 | Retiro capa de asfalto sobre pestaña o piso de dique de espesor e Max= 20 cm | M2 | 1616 | 131284 | 131284 | 212154944 | 212154944 | 1616 | 212154944 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1616 | 212154944 | 1616 | 212154944 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1616 | 212154944
3013422 | 9.8 | Excavación manual en material común hasta una profundidad de 2m (Incluye transporte a una distancia ≤ a 1Km) | M3 | 746 | 118389 | 118389 | 88318194 | 88318194 | 746 | 88318194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 746 | 88318194 | 746 | 88318194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 746 | 88318194
3013423 | 9.9 | Suministro, transporte, nivelación, conformado y compactación de recebo o material de préstamo seleccionado (Relleno Tipo 2 y Relleno en arena seleccionada) | M3 | 502 | 133234.957 | 133235 | 66883948.414 | 66883970 | 340.7 | 45393164.5 | 161.2 | 21477482 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 501.9 | 66870646.5 | 501.9 | 66870646.5 | 0 | 0 | 0.1 | 13323.5 |  | 0 |  | 0 | 501.9 | 66870646.5 | 2
3013426 | 9.12 | Suministro, transporte y colocación de concreto clase C (210 kg/cm2 o 3000 psi) (Incluye formaleta en caso de requerirla) | M3 | 244 | 859623.113 | 859624 | 209748039.572 | 209748256 |  | 0 | 215.5 | 185248972 | 28.5 | 24499284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 244 | 209748256 | 244 | 209748256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 244 | 209748256 | 1
3013427 | 9.13 | Suministro, transporte, corte, doblado, figuración y colocación de malla electro soldada TIPO Q-06 | KG | 8579 | 12179.2 | 12180 | 104485356.8 | 104492220 |  | 0 | 7799 | 94991820 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7799 | 94991820 | 7799 | 94991820 | 0 | 0 | 780 | 9500400 |  | 0 |  | 0 | 7799 | 94991820 | 2
3013430 | 9.16 | Suministro e instalación de rejilla galvanizada y lamina tipo alfajor | KG | 105 | 12899.006 | 12900 | 1354395.63 | 1354500 |  | 0 |  |  | 105 | 1354500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 1354500 | 105 | 1354500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 1354500 | 1
| 9.17 | Suministro, transporte, corte, doblado y colocación de geomembrana HDPE de 30 mil | M2 | 1963 | 29933 | 29933 | 58758479 | 58758479 | 1963 | 58758479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1963 | 58758479 | 1963 | 58758479 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1963 | 58758479
3013433 | 9.19 | Suministro, transporte y aplicación de Sellante en poliuretano pestaña cuerpo - fondo o juntas de concreto | M | 1415 | 90069 | 90069 | 127447635 | 127447635 |  | 0 |  | 0 | 1415 | 127447635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1415 | 127447635 | 1415 | 127447635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1415 | 127447635 | 1
|  | OBRAS DE TUBERIA Y METALMECANICAS (ANEXO E) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | MECANICAS (PARTE I) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013435 | 10.1 | Corte con Arc-Air en Láminas y Tuberías. | M |  |  | 101832 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 3767784 | 0 | 0 | 3
3013436 | 10.2 | Corte con Oxicorte en Láminas y Tubería | M | 174 | 58163.054 | 58164 | 10120371.396 | 10120536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 10120536 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3013439 | 10.5 | Soldadura Filete Cualquier Posición. Incluye inspección con END | M |  |  | 103033 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 5151650 |  |  |  | 0 | 50 | 5151650 | 50 | 5151650 | 3
3013440 | 10.6 | Soldadura de relleno posición plana techo y fondo. Incluye inspección con END | M2 | 0.83 | 1841419.72 | 1841420 | 1528378.3676 | 1528378.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1528378.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3013446 | 10.12 | Suministro, traslado e Instalación de Elementos en Bronce | KG | 90 | 23231.356 | 23232 | 2090822.04 | 2090880 | 23 | 534336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 534336 | 23 | 534336 | 0 | 0 | 67 | 1556544 |  | 0 |  | 0 | 23 | 534336 | 2
3013448 | 10.14 | Suministro, transporte e instalación Valla informativa en el dique del tanque | UN | 1 | 1564531.121 | 1564532 | 1564531.121 | 1564532 | 1 | 1564532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1564532 | 1 | 1564532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1564532
3013450 | 10.16 | Suministro y montaje Lámina inoxidable para reflexión de radar | KG | 45 | 60342.595 | 60343 | 2715416.775 | 2715435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2715435 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
| 11 | TUBERIAS (PARTE I) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013451 | 11.1 | Desmantelamiento con corte en frío de tuberías aéreas de acero al carbón, acero al carbón galvanizado o acero inoxidable y accesorios de diámetros menores e iguales 10" (Incluye transporte y disposición final a una distancia ≤ a 1Km) | KG | 100 | 3213.89 | 3214 | 321389 | 321400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 321400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3013452 | 11.2 | Desmantelamiento con corte en frío de tuberías aéreas de acero al carbón, acero al carbón galvanizado o acero inoxidable y accesorios de diámetros mayores a 10" (Incluye transporte y disposición final a una distancia ≤ a 1Km) | KG | 135 | 3254.551 | 3255 | 439364.385 | 439425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 439425 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3013456 | 11.6 | Prefabricación y montaje de tubería de acero al carbón de diámetros menores a 2", Incluye Inspseccion END al 100%. | KG | 30 | 16211.485 | 16212 | 486344.55 | 486360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 486360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3013457 | 11.7 | Prefabricación y montaje de tubería de acero al carbón de diámetros entre 2" - 10".Incluye Inspseccion END al 100%. | KG | 3182 | 8300.414 | 8301 | 26411917.348 | 26413782 | 2886.6 | 23961666.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2886.6 | 23961666.6 | 2886.6 | 23961666.6 | 0 | 0 | 295.4 | 2452115.4 |  | 0 |  | 0 | 2886.6 | 23961666.6 | 2
3013458 | 11.8 | Prefabricación y montaje de tubería de acero al carbón de diámetros entre 12" - 24".Incluye Inspseccion END al 100%. | KG | 966 | 7247.127 | 7248 | 7000724.682 | 7001568 | 843.3 | 6112238.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 843.3 | 6112238.4 | 843.3 | 6112238.4 | 0 | 0 | 122.7 | 889329.6 |  | 0 |  | 0 | 843.3 | 6112238.4 | 2
3013459 | 11.9 | Prefabricación y montaje de tubería de acero al carbón de diámetros entre 30" - 42".Incluye Inspseccion END al 100%. | KG | 183 | 7350.172 | 7351 | 1345081.476 | 1345233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1345233 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3025413 | 11.24 | Reparación, mantenimiento correctivo y suministro de repuestos para válvulas cuyo peso este entre 500 Kg hasta 3.000 Kg. | UN | 2 | 23947419 | 23947419 | 47894838 | 47894838 | 1 | 23947419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 23947419 | 1 | 23947419 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 23947419 | 1
3025415 | 11.26 | Mantenimiento correctivo y suministro de repuestos de agitador lateral y motor. | UN | 3 | 24814333.847 | 24814334 | 74443001.541 | 74443002 | 3 | 74443002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 74443002 | 3 | 74443002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 74443002
| 12 | PRUEBAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA JUNTAS SOLDADAS (PARTE II) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013484 | 12.11 | Prueba de inspección END de ACPM y CAL | M |  |  | 16790 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 654810 |  |  |  | 0 | 39 | 654810 | 39 | 654810 | 3
3013476 | 12.3 | Prueba hidrostática de tubería de diámetros menores a 12" (Incluye agua, limpieza, transporte de agua, equipos, accesorios de tubería y herramientas para prueba) | M | 42 | 62031.976 | 62032 | 2605342.992 | 2605344 | 42 | 2605344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 2605344 | 42 | 2605344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 2605344
3013478 | 12.5 | Prueba hidrostática y Flushing a la tubería de agua y espuma del SCI | M | 220 | 89416.881 | 89417 | 19671713.82 | 19671740 | 220 | 19671740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220 | 19671740 | 220 | 19671740 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 220 | 19671740
3013479 | 12.6 | Mantenimiento cámaras de espuma SCI | UN | 8 | 993997.692 | 993998 | 7951981.536 | 7951984 | 8 | 7951984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 7951984 | 8 | 7951984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 7951984
3013481 | 12.8 | Prueba de inspección END volumétrica para junta soldadas ( Radiografía, TOFD, Ultrasonido) | DIA | 7 | 1872704.739 | 1872705 | 13108933.173 | 13108935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13108935 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3013483 | 12.10 | Prueba de inspección END por líquidos penetrantes ( visibles o fluorescentes) | DIA | 7 | 810738.008 | 810739 | 5675166.056 | 5675173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5675173 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
| 13 | PREPARACIÓN SUPERFICIAL Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO (PARTE II) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013488 | 13.4 | Preparación de superficie externa con Granallado ( incluye la aplicación de imprimante) | M2 | 63.8 | 69673 | 69673 | 4445137.4 | 4445137.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 4445137.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.8 | 4445137.4 | 1
3013491 | 13.7 | Preparación de superficie interna con Granallado ( incluye la aplicación de imprimante sin excluir soportes de techo, pontón, tuberías de recibo y descarga, ollas, tubería de drenaje, manjoles y clean out parte interior) | M2 | 49.2 | 82613 | 82613 | 4064559.6 | 4064559.6 | 49.2 | 4064559.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.2 | 4064559.6 | 49.2 | 4064559.6 | 12 | 991356 | 0 | 0 | 12 | 991356 |  | 0 | 61.2 | 5055915.6 | 4
3013492 | 13.8 | Aplicación de pintura de barrera y acabado Área Exterior | M2 | 1528 | 37253.274 | 37254 | 56923002.672 | 56924112 | 1430 | 53273220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1430 | 53273220 | 1430 | 53273220 | 63.8 | 2376805.2 | 34.2 | 1274086.8 |  | 0 |  | 0 | 1493.8 | 55650025.2 | 2
3015211 | 13.9 | Aplicación de pintura de barrera y acabado Área Interior | M2 | 1124 | 41151.717 | 41152 | 46254529.908 | 46254848 | 1035 | 42592320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1035 | 42592320 | 1035 | 42592320 | 12 | 493824 | 77 | 3168704 |  | 0 |  | 0 | 1047 | 43086144 | 2
3013494 | 13.11 | Reparación de revestimiento | M2 | 10 | 148285.654 | 148286 | 1482856.54 | 1482860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 296572 | 8 | 1186288 |  | 0 |  | 0 | 2 | 296572 | 2
| 14 | MECANICAS (PARTE II) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013496 | 14.1 | Gateo, alineación y ubicación escalera rodante del techo | UN | 1 | 8306327.669 | 8306328 | 8306327.669 | 8306328 | 1 | 8306328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8306328 | 1 | 8306328 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8306328
|  | OBRAS ELECTRICAS | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | GENERALES | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013526 | 16.10 | Suministro e Instalación de acople flexible NEMA 7 de diámetro menor a 2" y longitud de 4", 6", 8", 10", 12", 15", 18", 21", 24", 27", 30", 33" o 36" | UN | 8 | 475699 | 475699 | 3805592 | 3805592 | 8 | 3805592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 3805592 | 8 | 3805592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 3805592
3013527 | 16.11 | Instalación del sistema de detección lineal de calor sobre el techo flotante del tanque LHD | M | 210 | 26157.277 | 26158 | 5493028.17 | 5493180 | 200 | 5231600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 5231600 | 200 | 5231600 | 0 | 0 | 10 | 261580 |  | 0 |  | 0 | 200 | 5231600 | 2
3026384 | 16.13 | Suministro e Instalación, conexionado y pruebas de cable de puesta a tierra o apantallamiento de cobre desnudo calibre entre 22 AWG - 4/0 AWG | M | 42 | 29573.358 | 29574 | 1242081.036 | 1242108 | 42 | 1242108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 1242108 | 42 | 1242108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 1242108
3033599 | 16.24 | Suministro y transporte de cable del sistema de detección lineal de calor LHD sobre el techo flotante del tanque.(PROTECTOWIRE PHSC-356-EPC LINEAR HEAT DETECTOR WIRE) | ML | 200 | 119441 | 119441 | 23888200 | 23888200 | 200 | 23888200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 23888200 | 200 | 23888200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 23888200
| 17 | SISTEMA DE PROTECCION CATODICA | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013584 | 17.1 | Mantenimiento y calibración al sistema de protección catódica | UN | 1 | 23956063 | 23956063 | 23956063 | 23956063 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23956063 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 23956063 | 1
|  | OBRAS DE INSTRUMENTACION & CONTROL | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18 | GENERALES | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013592 | 18.5 | Montaje, conexionado y pruebas de actuador eléctrico, neumático, electrohidráulico o electro neumático para válvula motorizada de diámetros entre 12" - 16" (Incluye el suministro de empaques y espárragos con su respectivo torqueo) | UN | 2 | 3084001.499 | 3084002 | 6168002.998 | 6168004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6168004 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
| 19 | DESMANTELAMIENTO | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3013598 | 19.1 | Desmantelamiento de escalera helicoidal, baranda perimetral, internos y sistema de enfriamiento del tanque. | KG | 90 | 3217.232 | 3218 | 289550.88 | 289620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 289620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
3013600 | 19.3 | Desmantelamiento láminas del fondo | KG |  |  | 4178 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 413 | 1725514 |  |  | 413 | 1725514 |  | 0 | 413 | 1725514 | 4
| A |  |  |  | SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 2330517019.2 |  | 1210691934.2 |  | 457704892 |  | 288596679.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1956993505.4 |  | 1956993505.4 |  | 176285429.6 | 0 | 198663507.4 |  | 61868298.6 |  | 133661415.6 |  | 2133278935 | 5
| A |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | 22% | 512713744.224 |  | 266352225.524 |  | 100695076.24 |  | 63491269.424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 430538571.188 |  | 430538571.188 |  | 38782794.512 |  | 43705971.628 |  | 13611025.692 |  | 29405511.432 |  | 469321365.7 | 5
[5 empty] | IMPREVISTOS |  | 1% | 23305170.192 |  | 12106919.342 |  | 4577048.92 |  | 2885966.792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19569935.054 |  | 19569935.054 |  | 1762854.296 |  | 1986635.074 |  | 618682.986 |  | 1336614.156 |  | 21332789.35 | 5
[5 empty] | UTILIDAD |  | 5% | 116525850.96 |  | 60534596.71 |  | 22885244.6 |  | 14429833.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97849675.27 |  | 97849675.27 |  | 8814271.48 |  | 9933175.37 |  | 3093414.93 |  | 6683070.78 |  | 106663946.75 | 5
[5 empty] | TOTAL AIU |  |  | 652544765.376 |  | 338993741.576 |  | 128157369.76 |  | 80807070.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 547958181.512 |  | 547958181.512 |  | 49359920.288 |  | 55625782.072 |  | 17323123.608 |  | 37425196.368 |  | 597318101.8 | 5
[5 empty] | TOTAL SIN IVA |  |  | 2983061784.576 |  | 1549685675.776 |  | 585862261.76 |  | 369403749.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2504951686.912 |  | 2504951686.912 |  | 225645349.888 |  | 254289289.472 |  | 79191422.208 |  | 171086611.968 |  | 2730597036.8 | 5
[5 empty] | IVA |  |  | 22139911.6824 |  | 11501573.3749 |  | 4348196.474 |  | 2741668.4524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18591438.3013 |  | 18591438.3013 |  | 1674711.5812 |  | 1887303.3203 |  | 587748.8367 |  | 1269783.4482 |  | 20266149.8825 | 5
[5 empty] | TOTAL + AIU+IVA |  |  | 3005201696.2584 |  | 1561187249.1509 |  | 590210458.234 |  | 372145417.8284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2523543125.2133 |  | 2523543125.2133 |  | 227320061.4692 |  | 256176592.7923 |  | 79779171.0447 |  | 172356395.4162 |  | 2750863186.6825 | 5
GASTOS REEMBOLSABLES
| 20 | INPSECCION Y ESTUDIOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO |  | REEMBOLSABLES |  | VALOR UNITARIO | REEMBOLSABLES |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
3013611 | 20.1 | Aforo volumétrico y óptico tanque | UN | 1 |  | 0 |  | Aforo volumétrico y óptico tanque |  | 26078812 | Aforo volumétrico y óptico tanque |  |  | 26078812 | 26078812